Załącznik Nr 1. do umowy nr …. /2016

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.	Mapki lokalizacyjne

- dz. Nr 28/3, AM-23 Obręb Trzebnica

II. Cel opracowania.

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku zaplecza sportowego i przebudowę i rozbudowę trybun na stadionie miejskim w Trzebnicy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, z podziałem na:

A. Budowę budynku zaplecza sportowego – parterowego z pełnym podpiwniczeniem.

Należy zaprojektować między innymi następujące pomieszczenia:

na parterze:

a) dwa pokoje biurowe,

b) cztery przebieralnie dla zawodników wraz z natryskami i WC dla każdej z osobna,

c) pokój trenerów wraz z sanitariatem,

d) pokój sędziów wraz z sanitariatem,

e) pokój lekarza pierwszej pomocy wraz z sanitariatem,

f) podręczny magazynek sprzętu sportowego,

g) pomieszczenie porządkowe,

h) węzeł sanitarny dla personelu, w tym: WC męski, WC damski + dla osób niepełnosprawnych,

i) węzeł sanitarny dla kibiców, w tym: WC męski, WC damski + dla osób niepełnosprawnych.

w podpiwniczeniu:

a) garaż,

b) magazyny sprzętu,

c) warsztat podręczny,

d) magazyn sprzętu sportowego,

e) pomieszczenie techniczne – kotłownia,

f) pralnia;

g) pokój dla pracowników,

h) sanitariat dla pracowników.

B. Przebudowę i rozbudowę istniejących trybun - po stronie południowej.

Przebudowa i rozbudowa będzie polegała:

a) dobudowie przy istniejących dodatkowo ok. 450 miejsc dla kibiców,

b) budowie miejsc dla VIP-ów,

c) budowie zadaszenia na trybunami zarówno istniejącymi jak i nowoprojektowanymi.

III. Zakres opracowania.

W skład dokumentacji projektowej o których mowa w ust. II, z podziałem na niżej wymienione opracowania:

a/ projekt budowy budynku zaplecza sportowego ,

b/ projekt przebudowy i rozbudowy istniejących trybun po stronie południowej,

wchodzą:

a). projekty budowlane uwzględniające wszystkie niezbędne branże i elementy, w tyn między
innymi:

- projekty wielobranżowe zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na zadania jak powyżej,

- projekty ewentualnej przebudowy istniejących przyłączy:

- a) wodociągowego,

- b) wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej od studni na terenie stadionu,

- c) gazowego,

- d) wewnętrznej linii energetycznej zasilającej (WLZ) od złącza ZK do budynku;

- zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia,

- projekt zagospodarowania terenu tj. utwardzonych ciągów komunikacyjnych, schodów zewnętrznych, ewentualnej pochylni dla osób niepełnosprawnych, ławek, koszy itp.

- w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf i „dxf);

b). projekty wykonawcze uwzględniające wszystkie niezbędne branże i elementy z podziałem, jak w pkt. ,,a)" - w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf i „dxf);

c). przedmiary robót dla wszystkich elementów dokumentacji, z podziałem jak w pkt. ,,a)" - w 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie kosztorysowym Norma ath*;

d). kosztorysu inwestorski, z podziałem jak w pkt. ,,a)" - w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie kosztorysowym Norma ath*;

e). specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na branże - w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf);

f). raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o ile jest niezbędny) - w 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD);

g). informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

h). mapa do celów projektowych;

i). badania geologiczne;

j). uzyskanie pozytywnej opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora we Wrocławiu zgodnie z pismem WRID-RK-6119-101/10 z dnia 20.10.2010 r. oraz wprowadzenie zmian w projekcie wynikających z wyrażonej opinii przez ten organ;

k). wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, opinie, zatwierdzenia, decyzje, łącznie z decyzją środowiskową (o ile jest niezbędna) i pozwoleniem na budowę włącznie, wraz z wszelkimi opracowaniami niezbędnymi do ich uzyskania..

Poczytuje się, że w skład dokumentacji wejdą także inne opracowania niezbędne do osiągnięcia efektu końcowego.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

- Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,

- Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać- protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Dokumentacja powinna charakteryzować- się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać- każdy szczegół, element, w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań, uzupełnień.

- W zakresie dokumentacji budowlano - wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,

- Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego,

- Kosztorysy i przedmiary robót oraz elementów zagospodarowania (zieleni i małej architektury) oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży i odcinków dróg w ramach każdego zadania, w podziale na poszczególne

obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne obiekty i grupy robót

- Na etapie projektowania wymaga się od Projektanta konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia. Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco, z tym, że pierwsze spotkanie odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z inicjatywy Projektanta.

V. Dane wyjściowe.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z :

a. Wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Dz.U.2013.1409 t.j.

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym. Dz.U.2004.130.1389

c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2013.1129 t.j.

d. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462 t.j. z póź. zm.

e. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2013.1232 j.t.

f. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dz.U.2004.257.2573 z póź. zm.

g. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690 z póź. Zm

h. obowiązującymi Polskimi Normami.

i. warunkami wynikającymi z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
j. wytycznymi wynikającymi z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji, warunkami

przyłączeniowymi do sieci, treścią aprobat technicznych itp.

k. wytycznymi wynikającymi z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji, warunkami przyłączeniowymi do sieci, treścią aprobat technicznych itp.

Załączniki:

- Mapki lokalizacyjne – 3 szt.