SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn:

„Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”

nr sprawy: TI.271.18.2017

| Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: |  |
| --- | --- |
| - Dokumentacja projektowa | Załącznik nr 1 |
| - Formularz ofertowy - Oświadczenia - Wzór umowy - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Wykaz robót - Wykaz osób - Wzór gwarancji wadialnej - Wzór gwarancji ubezpieczeniowej kontraktu - Informacja o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego | Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 |

Z A T W I E R D Z A M Dnia 31.08.2017 r.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

tel. (71) 312 06 11, fax (71) 722 78 56

Godziny pracy:

730-1530 poniedziałek, wtorek, czwartek,

730-1600 środa,

730-1500 piątek,

Adres strony internetowej: www.trzebnica.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, modernizacja wraz z  termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Architektoniczno-Konstrukcyjną FULLBET J. i R. Szota s.c., ul. Dąbrówki 15/10, 40-081 Katowice, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 i oznaczonych jako UWAGA !!!., w podziale na następujące zadania:

ZADANIE I – Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku

ZADANIE II – Zagospodarowanie terenu i komunikacja wewnętrzna

ZADANIE III - Ogrodzenie.

Dane techniczne:

a/. istniejący budynek po rozbudowie

- powierzchnia zabudowy				192.63 m2

- powierzchnia użytkowa				377,69 m2

b/. skrzydło dydaktyczne

- powierzchnia zabudowy				456,78 m2

- powierzchnia użytkowa 				791,39 m2

2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych w standardzie pod tzw. „klucz”, łącznie z białym montażem, w tym:

- w ramach ZADANIA I wykonanie:

a). modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku;

b). budowy skrzydła dydaktycznego;

c). instalacji i sieci zewnętrznych, w tym wykonanie między innymi:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków (wraz z rozruchem technologicznym) i wylotem do rzeki,

- przyłącza wodociągowego,

- odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

- zewnętrznych jednostek transformatorów ciepła i instalacji podłączeniowej,

- wewnętrznej linii zasilającej i linii zasilającej oczyszczalnię,

- oświetlenia zewnętrznego;

d).wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczających 5% wartości zamówienia.

- w ramach ZADANIA II wykonanie:

a). zagospodarowania terenu, w tym wykonanie między innymi:

- dojazdu pożarowego,

- miejsc parkingowych,

- placu wejściowego,

- placu gospodarczego,

- przygotowanie terenu pod tereny zielone (wyrównanie, nawiezienie i rozplantowanie humusu).

b).wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczających 5% wartości zamówienia,

- w ramach ZADANIA III wykonanie:

a). ogrodzenia terenu

b).wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczających 5% wartości zamówienia.

UWAGA!!!

1/. Zamawiający wyłącza z zakresu wycinkę drzewa oraz nasadzenia.

2/. Do wykonania posadzek należy stosować wykładzinę PCV o minimalnych parametrach:

- typ wykładziny (ISO10581) typ I

- gr. całkowita (EN 428) 2 mm,

- gr. warstwy ścieralnej (EN 429) 2 mm,

- klasa ogniowa (EN 13501-1) klasy Bfl-sl,

- wgniecenia (EN 433) ≤ 0,10 mm

- antypoślizgowość (DIN 51 130) R9, (EN 13893) ≥ 0,3,

- odporność barw na światło (EN 20 105 – B02) ≥ 7

3/. Czysty gruz betonowy pochodzący z rozbiórek oraz nadmiar ziemi z wykopów należy przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do 2 km), za pisemnym pokwitowaniem oddania materiału z rozbiórki.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 oraz zapisy w § 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.21.42.10-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.34.20.00-6, 45.23.31.20-6.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia procedury (tzw. odwróconej), o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w podziale na następujące zadania:

ZADANIE I – Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku

ZADANIE II – Zagospodarowanie terenu i komunikacja wewnętrzna

ZADANIE III - Ogrodzenie.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- zbrojarsko - betoniarskie,

- murarsko - tynkarskie

- posadzkarsko – malarskie,

- brukarskie,

- instalacyjne elektryczne i sanitarne.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. W przypadku niezłożenia takiej listy przez Wykonawcę, w przypadku gdy z listy wynikać będzie, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę lub w przypadku gdy Zamawiający z innych źródeł (np. z wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie) uzyska informację, że Wykonawca narusza obowiązek zatrudniania określonych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.

12. Projekt pn. „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)” współfinansowany  ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, poddziałania 3.3.2  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF i sektorze mieszkaniowym.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach:

- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy,

- zakończenie -

Zadanie I - 30.07.2018 r.

Zadanie II – 30.07.2018 r.

Zadanie III – 30.07.2018 r.

lub w terminach wcześniejszych, zgodnie z ofertą Wykonawcy

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

  - dla zadania I -  500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych),

  - dla zadania II -  100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych),

  - dla zadania III – Zamawiający nie stawia warunku

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli suma gwarancyjna ubezpieczenia  Wykonawcy będzie nie mniejsza niż łączna wartość wymaganych sum gwarancyjnych dla zadań, na które wykonawca będzie składał ofertę.

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- dla zadania I - minimum jedno zamówienie polegające na rozbudowie lub budowie nowego obiektu użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto;

- dla zadania II - minimum jedno zamówienie polegające na budowie drogi lub placu z kostki, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000 zł brutto;

- dla zadania III - minimum jedno zamówienie polegające na budowie ogrodzenia stalowego, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000 zł brutto;

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może wykazać spełnienie powyższych warunków poprzez wskazanie zamówień, których zakres obejmuje łącznie roboty dotyczące zadań, na które wykonawca będzie składał ofertę.

- dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia:

      - dla zadania I:

- kierownikiem  budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - do kierowania robotami – minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budowy;

- kierownikiem  robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - do kierowania robotami;

- kierownikiem  robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - do kierowania robotami.

- dla zadania II:

- kierownikiem  robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności  drogowej - do kierowania robotami.

- dla zadania III Zamawiający nie stawia warunku.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. ust. 1. pkt 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. ust. 3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.) .

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu:

a). zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ,

b). dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Zbiorcze zestawienie ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla zadania I: 500.000,00 zł.  (słownie: pięćset tysięcy złotych), dla zadania II:  100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

b. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

c. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 8 do SIWZ.

2) potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w rozdz. VI. ust. 5 pkt 2) w odniesieniu do tych podmiotów.

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. VI. ust. 5 pkt 2) i 3), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Techniczno – Inwestycyjny.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@um.trzebnica.pl, a faksem na nr (71) 312 12 48. W temacie wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną należy wpisać numer sprawy.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. ust. 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

a). Zbigniew Zarzeczny – pokój 81, tel. 71 388 81 81,

b). Monika Białas – pokój 79, tel. 71 388 81 71,

codziennie w godz. 800 - 1000, począwszy od dnia ogłoszenia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

- dla zadania I: 50.000,00 zł.  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- dla zadania II: 5.000,00 zł.  (słownie: pięć tysięcy złotych),

- dla zadania III: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczego w Trzebnicy, nr rachunku 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu: Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu następuje z chwilą złożenia oryginału dokumentu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

6. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy załączyć do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty.

7. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu następuje z chwilą złożenia oryginału dokumentu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wraz z podaniem firm podwykonawców;

2) załącznik nr 1 do oferty - Wyliczenie wartości ceny ofertowej

3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. niniejszej SIWZ;

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ, należy do oferty dołączyć „Informację Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego” na formularzu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego i oznakować zewnętrzną oraz wewnętrzną kopertę w następujący sposób:

Gmina Trzebnica

Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Pokój nr 40 – Sekretariat

„Oferta w postępowaniu pn.: Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”,

nr sprawy: TI.271.18.2017

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 18.09.2017 o godzinie 11:00

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) do dnia 18.09.2017 r., do godziny 10:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu 18.09.2017 r., o godzinie 11:00

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.trzebnica.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, dla zadań (zadania), na które Wykonawca będzie składał ofertę, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Łączna cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym koszty wynikające  wprost z dokumentacji projektowej (projektów, STWiOR), ze zmianami Zamawiającego określonymi w § 1 ust. 3 wzoru umowy i oznaczonymi jako UWAGA, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego.

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w rozdz. XVI.

4. Cena ofertowa winna być sporządzona na podstawie obmiarów i kalkulacji własnych składającego ofertę.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. oraz zapoznał się z załączoną dokumentacją i pozostałymi materiałami przetargowymi dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy i typy materiałów nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy określający standard i jakość wykonania. W przypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów i urządzeń równoważnych tj. takich, które mają takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż wykazane w dokumentacji projektowej.

6. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - wg załącznika nr 11 do SIWZ.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Każde zadanie będzie oceniane osobno.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C;

b) „Okres gwarancji i rękojmi” – G.

c) „Skrócenie terminu realizacji” - T

3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Łączna cena ofertowa brutto | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ------------------------------------- x 60 pkt Cena badanej oferty |
| Okres gwarancji i rękojmi | 12% | 12 | Liczba punktów badanej oferty G = ------------------------------------------- x 12 pkt Największa liczba punktów spośród złożonych ofert |
| Skrócenie terminu realizacji | 28% | 28 | Liczba punktów badanej oferty T = ------------------------------------------- x 28 pkt Największa liczba punktów spośród złożonych ofert |
| RAZEM | 100% | 100 | ─────────────────── |

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G + T

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.

T - punkty uzyskane w kryterium „Skrócenie terminu realizacji”.

5. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. SIWZ.

6. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji na roboty budowlane wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. SIWZ.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Ocenie podlegać będzie gwarancja i rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę ponad wymagane minimum. Oferta  otrzyma  punkty (maksymalnie 12 punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj.

| Za zaoferowany okres gwarancji i rękojmi : | minimum 60 miesięcy | minimum 66 miesięcy | minimum 72 miesiące |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 6 | 12 |

7. Ocena punktowa w kryterium „Skrócenie terminu realizacji” dokonana zostanie na podstawie terminu realizacji wskazanego przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w rozdz. XIII. SIWZ.

Za skrócenie terminu realizacji oferta otrzyma punkty (maksymalnie  28 punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej, tj:

| Za zaoferowany skrócony termin realizacji: | 0 tygodni | minimum 2 tygodnie | minimum 4 tygodnie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyznane punkty: | 0 | 14 | 28 |

8. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 7 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu winno być złożone nie później niż w dniu podpisania umowy na konto BS Trzebnica Nr 14  9591 0004 2001 0000 4431 0005, z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”.

6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w  zakresie:

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

f) zmiany wartości umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych bądź zaniechanych, których nie można było wcześniej przewidzieć a  niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego i zakończenia zadania. - zgodnie z zapisami w art. 144 ust. 1  ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

h) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).

Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

2. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty.

XVIII. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje.

Zamawiający nie określa takich informacji.

XIX. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonane umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość.

Zamawiający nie określa takiej wartości.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Projekt budowlany zamienny rozbudowy, przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku istniejącego Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz projekt rozbiórki zespołu sanitarnego przy istniejącej szkole

2. TOM IV - Projekt budowlany remontu i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej

3. TOM V - Projekt budowlany termomodernizacji i remontu istniejącego budynku Szkoły Podstawowej

4. TOM VI - Projekt rozbiórki budynku salki gimnastycznej i zespołu sanitarnego przy Szkole istniejącej

5. TOM VII  Opinia o stanie technicznym istniejącego budynku Szkoły

6. TOM VIII Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną

8. Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki Sąsiecznica

9. Opis w języku nietechnicznym do operatu wodnoprawnego

10. Projekt wykonawczy zamienny NR2 przyłączy wodnokanalizacyjnych z oczyszczalnią ścieków;

11. Projekt wykonawczy remontu i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Część – architektoniczna

12. Projekt wykonawczy remontu i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Część – instalacje elektryczne

13. Projekt wykonawczy remontu i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Część – instalacje elektryczne - zamienny,  zasilanie oczyszczalni ścieków

14. Projekt wykonawczy remontu i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Część – konstrukcyjna

15. Projekt rozbiórki zespołu sanitarnego przy Szkole istniejącej

16. Projekt wykonawczy zamienny skrzydła dydaktycznego rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej - część architektoniczna

17. Projekt wykonawczy zamienny skrzydła dydaktycznego rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Część – instalacje elektryczne

18. Projekt wykonawczy zamienny skrzydła dydaktycznego rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Część –  instalacje sanitarne

19. Projekt wykonawczy zamienny skrzydła dydaktycznego rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Część – konstrukcyjna

20. Projekt wykonawczy termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej

Część - architektoniczno - konstrukcyjna

21. Projekt wykonawczy termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej

Część - instalacje elektryczne

22.  Projekt wykonawczy termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej

Część - instalacje sanitarne

23. Projekt wykonawczy zamienny zagospodarowaniem działki Szkoły

24. Specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych.  Część - budowlana

25.                                                   „                                        Część - instalacje elektryczne

26.                                                   „                                        Część - sanitarna

27.                                                   „                 Część - sanitarna -  przyłączy wod-kan i oczyszczalni ścieków 38.                                                   „                 Część – budowlana - zagospodarowanie działki

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| O F E R T A Gmina Trzebnica Pl. M. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: „Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”. |  |
| --- | --- |
| A. DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..……………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………........... Adres:……………………………………………………………………………………………………….......... Nr NIP ………………….......... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..…............. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………… e-mail……………………………..........……………………………………………………ji o Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….………………………........................................................................................................................................ |  |
| B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku. |  |
| C. ZADANIE I - ROZBUDOWA, MODERNIZACJA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU |  |
| C.1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (C1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE I - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (ZŁ):; ….............................................zł. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| C.2 OKRES GWARANCJI (G1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia z następującym OKRESEM GWARANCJI: ZADANIE I - OKRES GWARANCJI (MIESIĄCE):; ….............................................. m-cy. Należy wpisać : 60, 66 lub 72 wg wyboru Wykonawcy. Za oferowany okres gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 6 SIWZ |
| C.3. SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI (T1): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w następującym TERMINIE REALIZACJI**nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE I - SKRÓCENIE UMOWNEGO TERMINU REALIZACJI (TYGODNIE); Skrócenie o ……………… tygodni. Należy wpisać : 0, 2 lub 4 wg wyboru Wykonawcy. Za skrócenie terminu realizacji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 7 SIWZ |
| D. ZADANIE II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA |  |
| D.1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (D2): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE II - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (ZŁ):; ….............................................zł. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| D.2 OKRES GWARANCJI (G2): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia z następującym OKRESEM GWARANCJI: ZADANIE II - OKRES GWARANCJI (MIESIĄCE):; ….............................................. m-cy. Należy wpisać : 60, 66 lub 72 wg wyboru Wykonawcy. Za oferowany okres gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 6 SIWZ |
| D.3. SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI (T2): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w następującym TERMINIE REALIZACJI**nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE II - SKRÓCENIE UMOWNEGO TERMINU REALIZACJI (TYGODNIE); Skrócenie o ……………… tygodni. Należy wpisać : 0, 2 lub 4 wg wyboru Wykonawcy. Za skrócenie terminu realizacji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 7 SIWZ |
| E. ZADANIE III - OGRODZENIE |  |
| E.1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (D3): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE III - ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (ZŁ):; ….............................................zł. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| E.2 OKRES GWARANCJI (G3): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia z następującym OKRESEM GWARANCJI: ZADANIE III - OKRES GWARANCJI (MIESIĄCE):; ….............................................. m-cy. Należy wpisać : 60, 66 lub 72 wg wyboru Wykonawcy. Za oferowany okres gwarancji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 6 SIWZ |
| E.3. SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI (T3): Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w następującym TERMINIE REALIZACJI**nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ZADANIE III - SKRÓCENIE UMOWNEGO TERMINU REALIZACJI (TYGODNIE); Skrócenie o ……………… tygodni. Należy wpisać : 0, 2 lub 4 wg wyboru Wykonawcy. Za skrócenie terminu realizacji zostaną przyznane Wykonawcy punkty wg opisu zawartego w rozdziale XIII pkt. 7 SIWZ |
| F. OŚWIADCZENIA: 1). zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy z uwzględnieniem zapisu z pkt. C3, D3 i E3 niniejszej oferty. 2) wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę; 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 4) zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową; 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert; 6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy; 7) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ______________________________ złotych), zostało wniesione w dniu ...................................., w formie: …..............................……................; 8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: ………………..............................................................................................…..; 9) firma nasza zalicza się do: a) dużych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia co najmniej 250 pracowników )* oraz - jego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro; )* b) średnich przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników)* oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; )* b) małych przedsiębiorstw, tj: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników)* oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;)* )*- niepotrzebne skreślić. |  |
| G. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny ofertowej brutto; 3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….…… tel./fax: .....................................................……...............…………; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................... |  |
| H. PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 1) ......................................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................................ 3) ......................................................................................................................................................... 4) ......................................................................................................................................................... |  |
| I. SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) .................................................................................................................................................... 2) ......................................................................................................................................................... 3) ......................................................................................................................................................... 4) .........................................................................................................................................................Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wyliczenie wartości ceny ofertowej

nr sprawy: TI.271.18.2017                                                                           Załącznik nr 1 do OFERTY

Wyliczenie wartości ceny ofertowej.

| L.p. | TABELA ELEMENTÓW |  |  | cena zł. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE I – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU |  |  |  |  |
| I. MODERNIZACJA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU |  |  |  |  |
| „A” - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 1.1. | Roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne |  |  | .................. |
| 1.2. | Roboty ziemne |  |  | .................. |
| 1.3. | Wzmocnienie stropu nad parterem + nadproża stalowe |  |  | .................. |
| 1.4. | Remont więźby dachowej + pokrycie dachu |  |  | .................. |
| 1.5. | Elewacja |  |  | .................. |
| 1.6. | Izolacja pozioma i pionowa murów piwnic i izolacja pozioma posadzki w piwnicy |  |  | .................. |
| 1.7 | Ściany i ścianki działowe |  |  | .................. |
| 1.8 | Strop nad parterem |  |  | .................. |
| 1.9 | Drzwi drewniane, okna połaciowe, schody drewniane |  |  | .................. |
| 1.10 | Osłony grzejnikowe |  |  |  |
| 1.11 | Posadzki, tynki, malowanie |  |  | .................. |
| 1.12 | Łącznik - roboty ziemne |  |  | .................. |
| 1.13 | Łącznik - schody żelbetowe Sch-1/D i Sch-2/D |  |  | .................. |
| 1.14 | Łącznik - płyty żelbetowe: fundamentowa, stropowa, dachowa; ściany żelbetowe |  |  | .................. |
| 1.15 | Łącznik - docieplenie ścian żelbetowych, tynki wewnętrzne |  |  | .................. |
| 1.16 | Łącznik - ściany murowane, stolarka okienna i drzwiowa |  |  | .................. |
| 1.17 | Łącznik - posadzki i okładziny schodów |  |  | .................. |
| 1.18 | Łącznik - docieplenie i pokrycie stropodachu, elewacja, balustrady |  |  | .................. |
|  | razem . (1.1 do 1.18) |  |  | .................. |
| 2. | Termomodernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 2.1 | Wymiana okien |  |  | .................. |
| 2.2 | Podłoga nad piwnicą i na gruncie |  |  | .................. |
| 2.3 | Docieplenie ścian zewnętrznych od środka |  |  | .................. |
| 2.4 | Docieplenie stropu poddasza |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 do 2.4) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „A”(1 do 2) |  |  |  | .................. |
| „B” - ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 1.1 | Wewnętrzna instalacja wodociągowa |  |  | .................. |
| 1.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  | .................. |
| razem 1. (1.1 do 1.2) |  |  |  | .................. |
| 2. | Termomodernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 2.1 | Wewnętrzna instalacja c.o. |  |  | .................. |
| 2.2 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  | .................. |
| 2.3 | Transformatorownia z przyłączem |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 do 2.3) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „B”(1 do 2) |  |  |  | .................. |
| „C” - ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja istniejącego budynku - instalacje elektryczne |  |  | .................. |
| 2. | Termomodernizacja istniejącego budynku - instalacje elektryczne |  |  | .................. |
| Ogółem „C”(1+2) |  |  |  | .................. |
| RAZEM I. („A”+”B”+”C”) |  |  |  | .................. |
| II. SKRZYDŁO DYDAKTYCZNE |  |  |  |  |
| „A” - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1. | Stan „0” i surowy |  |  |  |
| 1.1. | Roboty ziemne |  |  | .................. |
| 1.2. | Podłoża pod fundamenty, izolacje, fundamenty |  |  | .................. |
| 1.3. | Ściany żelbetowe piwnic |  |  | .................. |
| 1.4. | Docieplenie ścian poniżej terenu + cokół + opaska drenażowa |  |  | .................. |
| 1.5. | Ściany żelbetowe nadziemia |  |  | .................. |
| 1.6. | Słupy żelbetowe |  |  | .................. |
| 1.7. | Strop żelbetowy nad piwnicą |  |  | .................. |
| 1.8. | Strop żelbetowy nad parterem |  |  | .................. |
| 1.9. | Strop żelbetowy nad I piętrem + klatka schodowa |  |  | .................. |
| 1.10. | Więźba dachowa + warstwy izolacyjne + pokrycie dachowe |  |  | .................. |
| 1.11. | Schody żelbetowe Sch-1/A; Sch-2/A; Sch-3/A |  |  | .................. |
| 1.12. | Elem. stalowe studzienek doświetlających |  |  | .................. |
| razem 1. (1.1 do 1.12) |  |  |  | .................. |
| 2. | Stan wykończeniowy |  |  |  |
| 2.1. | Ściany i ścianki działowe |  |  | .................. |
| 2.2. | Podłoża i posadzki - piwnica |  |  | .................. |
| 2.3. | Podłoża i posadzki - parter, I piętro + klatka schodowa |  |  | .................. |
| 2.4. | Tynki wewnętrzne, okładziny ścian i malowanie |  |  | .................. |
| 2.5. | Drzwi drewniane |  |  | .................. |
| 2.6. | Okna drewniane i ślusarka aluminiowa |  |  | .................. |
| 2.7. | Sufity podwieszane |  |  | .................. |
| 2.8. | Elementy ślusarskie i balustrady |  |  | .................. |
| 2.9 | Platforma pionowa zewn. i platforma schodowa wewn. dla niepełnosprawnych |  |  | .................. |
| 2.10 | Elewacja |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 do 2.10) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „A”(1.+2.) |  |  |  | .................. |
| „B” - ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1. | Wewnętrzna instalacja wodociągowa |  |  |  |
| 1.1 | Rurociągi |  |  | .................. |
| 1.2 | Armatura i elementy instalacji + izolacja i próba szczelności |  |  | .................. |
| razem 1. (1.1 + 1.2) |  |  |  | .................. |
| 2. | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 2.1 | Rurociągi |  |  | .................. |
| 2.2 | Przybory i elementy instalacji |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 + 2.2) |  |  |  | .................. |
| 3. | Wewnętrzna instalacja c.o. |  |  |  |
| 3.1 | Rurociągi |  |  | .................. |
| 3.2 | Armatura, urządzenia, grzejniki, próby szczelności i izolacja termiczna |  |  | .................. |
| razem 3. (3.1 + 3.2) |  |  |  | .................. |
| 4. | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |
| 4.1 | Przewody |  |  | .................. |
| 4.2 | Uzbrojenie przewodów i urządzenia |  |  | .................. |
| razem 4. (4.1 + 4.2) |  |  |  | .................. |
| 5. | Kotłownia |  |  |  |
| 5.1 | Rurociągi + urządzenia i armatura |  |  | .................. |
| 5.2 | Elementy instalacji + próby szczelności i izolacja termiczna |  |  | .................. |
| razem 5. (5.1 + 5.2) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „B”(1. do 5) |  |  |  | .................. |
| „C” - ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 1. | Tablice bezpiecznikowe TG; TP1; TP2; TRK i wyłącznik WGK |  |  | .................. |
| 2. | Oprawy oświetleniowe + oprawy oświetlenia ewakuacyjnego |  |  | .................. |
| 3. | Kable, przewody, osprzęt instalacyjny i system monitoringu ośw. ewakuacyj. |  |  | .................. |
| 4. | Instalacja odgromowa i uziemniająca, oświetlenie zewnętrze, pomiary i roboty towarzyszące |  |  | .................. |
| Ogółem „C”(1. do 4) |  |  |  | .................. |
| RAZEM II. („A”+”B”+”C”) |  |  |  | .................. |
| III. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, PRZYŁĄCZA WOD-KAN |  |  |  |  |
| 1. |  | Zewnętrzna sieć wodociągowa |  | .................. |
| 2. |  | Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej |  | .................. |
| 3. |  | Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków |  | .................. |
| RAZEM III. (1. do 3.) |  |  |  | .................. |
| ZADANIE I - CENA OFERTOWA BRUTTO (I. + II. + III.) |  |  |  | .................. |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: |  |  |  | .................. |
| ZADANIE II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 1. |  | Roboty rozbiórkowe |  | .................. |
| 2. |  | Nawierzchnia dróg, chodników i parkingów |  | .................. |
| 3. |  | Nawierzchnia placu wejściowego |  | .................. |
| 4. |  | Elementy małej architektury |  | .................. |
| 5. |  | Przygotowanie terenu pod tereny zielone |  |  |
| ZADANIE II - CENA OFERTOWA BRUTTO (1. do 5.) |  |  |  | .................. |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: |  |  |  | .................. |
| ZADANIE III - OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 1. |  | Ogrodzenie |  |  |
| ZADANIE III - CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | .................. |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: |  |  |  | .................. |
| ……………………………………………… pieczęć Wykonawcy |  |  | ..................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Przystępując do postępowania pn.: „Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”

działając w imieniu Wykonawcy:……………………………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy)

A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………..............................................………………..........………………………………… ……………………………...............................................................................................…………………….......…………………………………………..........................................................................................................….. …………………………………………................................................................................................................ …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, REGON) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………...................................................................................…....... ..…………………………………………………..................………………………………………........................….………………….……………………………………..............................................., w następującym zakresie: …..…….................……..……………………………………………………………………………………………...…................………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. …………….……….……. ……………………………………… pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

U M O W A   Nr TI/...../2017 - WZÓR

zawarta w dniu .... .... .2017 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej treści umowy  Zamawiającym,

w imieniu której działają:

Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica  - Barbary Krokowskiej.

a firmą : ............................................................................................................................................

NIP ...........................,  zwaną dalej  Wykonawcą,

w imieniu której działa:

......................................................

§ 1

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego uregulowanego w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164, z póź. zm.), na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”

2. Przedmiotem zamówienia jest w rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Architektoniczno-Konstrukcyjną FULLBET J. i R. Szota s.c., ul. Dąbrówki 15/10, 40-081 Katowice, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt 3 poniżej i oznaczonych jako UWAGA !!!, w podziale na następujące zadania:

ZADANIE I – Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku

ZADANIE II – Zagospodarowanie terenu i komunikacja wewnętrzna

ZADANIE III - Ogrodzenie.

Dane techniczne:

a/. istniejący budynek po rozbudowie

- powierzchnia zabudowy                                                                                                                                       192.63 m2

- powierzchnia użytkowa                                                                                       377,69 m2

b/. skrzydło dydaktyczne

- powierzchnia zabudowy                                                                                                                                        456,78 m2

- powierzchnia użytkowa                                                                                       791,39 m2

3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych w standardzie pod tzw. „klucz”, łącznie z białym montażem, w tym:

- w ramach ZADANIA I wykonanie:

a). modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku;

b). budowy skrzydła dydaktycznego;

c). instalacji i sieci zewnętrznych, w tym wykonanie między innymi:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków (wraz z rozruchem technologicznym) i wylotem do rzeki,

- przyłącza wodociągowego,

- odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

- zewnętrznych jednostek transformatorów ciepła i instalacji podłączeniowej,

- wewnętrznej linii zasilającej i linii zasilającej oczyszczalnię,

- oświetlenia zewnętrznego;

d).wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczających 5% wartości zamówienia.

- w ramach ZADANIA II wykonanie:

a). zagospodarowania terenu, w tym wykonanie między innymi:

- dojazdu pożarowego,

- miejsc parkingowych,

- placu wejściowego,

- placu gospodarczego,

- przygotowanie terenu pod tereny zielone (wyrównanie, nawiezienie i rozplantowanie humusu).

b).wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczających 5% wartości zamówienia,

- w ramach ZADANIA III wykonanie:

a). ogrodzenia terenu

b).wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczających 5% wartości zamówienia.

UWAGA!!!

1/. Zamawiający wyłącza z zakresu wycinkę drzewa oraz nasadzenia.

2/. Do wykonania posadzek należy stosować wykładzinę PCV o minimalnych parametrach:

- typ wykładziny (ISO10581) typ I

- gr. całkowita (EN 428) 2 mm,

- gr. warstwy ścieralnej (EN 429) 2 mm,

- klasa ogniowa (EN 13501-1) klasy Bfl-sl,

- wgniecenia (EN 433) ≤ 0,10 mm

- antypoślizgowość (DIN 51 130) R9, (EN 13893) ≥ 0,3,

- odporność barw na światło (EN 20 105 – B02) ≥ 7

3/. Czysty gruz betonowy pochodzący z rozbiórek oraz nadmiar ziemi z wykopów należy przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do 2km), za pisemnym pokwitowaniem oddania materiału z rozbiórki.

4. Szczegółowy zakres robót określają:

a) dokumentacja projektowa, oraz wskazania Zamawiającego zawarte w ust. 3 powyżej i oznaczone jako UWAGA!!;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań materiałowo-sprzętowych równoważnych pod warunkiem:

a) że spełnią one wymagania określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i umowie;

b) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Projektanta i Zamawiającego;

c) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i umowie;

d) obowiązek wykazania równoważności zastosowanych w ofercie rozwiązań materiałowo-sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt.

7. Roboty winny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Pracownię Architektoniczno-Konstrukcyjną FULLBET J. i R. Szota s.c.

- aktualnych warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wydanych

przez ITB Warszawa;

- aktualnych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wydanych

przez COBRTI INSTAL Warszawa;

- aktualnych warunkach technicznych wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych

wydanych przez ITB Warszawa;

- aktualnych specyfikacjach technicznych robót drogowych inwestycyjnych wydanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- zgodnie z zaleceniami  i wymaganiami stawianymi przez producentów materiałów i urządzeń.

- oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy,

8. Można stosować wyłącznie materiały oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia organizacji ruchu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,

- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenie „budowy”.

§ 2

Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia:

- Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy :

A . Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót:

Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego.

B. Dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Architektoniczno-Konstrukcyjną FULLBET J. i R. Szota s.c., ul. Dąbrówki 15/10, 40-081 Katowice i pozwolenia na budowę, wraz z klauzulą ostateczności.

C. Dziennik budowy (dotyczy zadania I) - jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków.

- Obowiązki Wykonawcy:

A. Przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy.

B. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,

C. Uzgodnienie z Zamawiającym  ewentualnych Podwykonawców lub dostawców przewidzianych

do realizacji części robót,

D. Zapewnienie dostaw wody i energii do celów budowy,

E. Ubezpieczenie budowy.

F. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w zakresie robót budowlanych w następujących terminach:

- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy,

- zakończenie 	- Zadanie I – …….2018 r.

- Zadanie II – …….2018 r.

- Zadanie III – …….2018 r.

G. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z  realizacją  przedmiotu umowy.

H. Przedłożenie harmonogramu realizacji robót i harmonogramu fakturowania robót.

I. Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków w terminie 2 dni od daty podpisania umowy obejmującego wszystkie 3 zadania.

J. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac: aprobat technicznych na przewidziane do zastosowania materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany.

K. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego wszystkich urządzeń wymaganych przepisami prawa.

L. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu całego zadania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2006  r., nr 156, poz. 1118 z  późn. zm.) .

Ł. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski (1 pobyt na terenie budowy 307,00  zł. łącznie z podatkiem VAT) w przypadku potrzeby interpretacji bądź wyjaśnienia treści dokumentacji projektowej.

Braki i wady dokumentacji projektowej będą usuwane przez Projektanta nieodpłatnie.

M. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z pózn. zm.).

N. Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wyłącznie inwestorowi.

§ 3

1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

| L.p. | TABELA ELEMENTÓW |  |  | cena zł. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE I – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU |  |  |  |  |
| I. MODERNIZACJA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU |  |  |  |  |
| „A” - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 1.1. | Roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne |  |  | .................. |
| 1.2. | Roboty ziemne |  |  | .................. |
| 1.3. | Wzmocnienie stropu nad parterem + nadproża stalowe |  |  | .................. |
| 1.4. | Remont więźby dachowej + pokrycie dachu |  |  | .................. |
| 1.5. | Elewacja |  |  | .................. |
| 1.6. | Izolacja pozioma i pionowa murów piwnic i izolacja pozioma posadzki w piwnicy |  |  | .................. |
| 1.7 | Ściany i ścianki działowe |  |  | .................. |
| 1.8 | Strop nad parterem |  |  | .................. |
| 1.9 | Drzwi drewniane, okna połaciowe, schody drewniane |  |  | .................. |
| 1.10 | Osłony grzejnikowe |  |  |  |
| 1.11 | Posadzki, tynki, malowanie |  |  | .................. |
| 1.12 | Łącznik - roboty ziemne |  |  | .................. |
| 1.13 | Łącznik - schody żelbetowe Sch-1/D i Sch-2/D |  |  | .................. |
| 1.14 | Łącznik - płyty żelbetowe: fundamentowa, stropowa, dachowa; ściany żelbetowe |  |  | .................. |
| 1.15 | Łącznik - docieplenie ścian żelbetowych, tynki wewnętrzne |  |  | .................. |
| 1.16 | Łącznik - ściany murowane, stolarka okienna i drzwiowa |  |  | .................. |
| 1.17 | Łącznik - posadzki i okładziny schodów |  |  | .................. |
| 1.18 | Łącznik - docieplenie i pokrycie stropodachu, elewacja, balustrady |  |  | .................. |
|  | razem . (1.1 do 1.18) |  |  | .................. |
| 2. | Termomodernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 2.1 | Wymiana okien |  |  | .................. |
| 2.2 | Podłoga nad piwnicą i na gruncie |  |  | .................. |
| 2.3 | Docieplenie ścian zewnętrznych od środka |  |  | .................. |
| 2.4 | Docieplenie stropu poddasza |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 do 2.4) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „A”(1 do 2) |  |  |  | .................. |
| „B” - ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 1.1 | Wewnętrzna instalacja wodociągowa |  |  | .................. |
| 1.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  | .................. |
| razem 1. (1.1 do 1.2) |  |  |  | .................. |
| 2. | Termomodernizacja istniejącego budynku |  |  |  |
| 2.1 | Wewnętrzna instalacja c.o. |  |  | .................. |
| 2.2 | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  | .................. |
| 2.3 | Transformatorownia z przyłączem |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 do 2.3) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „B”(1 do 2) |  |  |  | .................. |
| „C” - ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja istniejącego budynku - instalacje elektryczne |  |  | .................. |
| 2. | Termomodernizacja istniejącego budynku - instalacje elektryczne |  |  | .................. |
| Ogółem „C”(1+2) |  |  |  | .................. |
| RAZEM I. („A”+”B”+”C”) |  |  |  | .................. |
| II. SKRZYDŁO DYDAKTYCZNE |  |  |  |  |
| „A” - ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1. | Stan „0” i surowy |  |  |  |
| 1.1. | Roboty ziemne |  |  | .................. |
| 1.2. | Podłoża pod fundamenty, izolacje, fundamenty |  |  | .................. |
| 1.3. | Ściany żelbetowe piwnic |  |  | .................. |
| 1.4. | Docieplenie ścian poniżej terenu + cokół + opaska drenażowa |  |  | .................. |
| 1.5. | Ściany żelbetowe nadziemia |  |  | .................. |
| 1.6. | Słupy żelbetowe |  |  | .................. |
| 1.7. | Strop żelbetowy nad piwnicą |  |  | .................. |
| 1.8. | Strop żelbetowy nad parterem |  |  | .................. |
| 1.9. | Strop żelbetowy nad I piętrem + klatka schodowa |  |  | .................. |
| 1.10. | Więźba dachowa + warstwy izolacyjne + pokrycie dachowe |  |  | .................. |
| 1.11. | Schody żelbetowe Sch-1/A; Sch-2/A; Sch-3/A |  |  | .................. |
| 1.12. | Elem. stalowe studzienek doświetlających |  |  | .................. |
| razem 1. (1.1 do 1.12) |  |  |  | .................. |
| 2. | Stan wykończeniowy |  |  |  |
| 2.1. | Ściany i ścianki działowe |  |  | .................. |
| 2.2. | Podłoża i posadzki - piwnica |  |  | .................. |
| 2.3. | Podłoża i posadzki - parter, I piętro + klatka schodowa |  |  | .................. |
| 2.4. | Tynki wewnętrzne, okładziny ścian i malowanie |  |  | .................. |
| 2.5. | Drzwi drewniane |  |  | .................. |
| 2.6. | Okna drewniane i ślusarka aluminiowa |  |  | .................. |
| 2.7. | Sufity podwieszane |  |  | .................. |
| 2.8. | Elementy ślusarskie i balustrady |  |  | .................. |
| 2.9 | Platforma pionowa zewn. i platforma schodowa wewn. dla niepełnosprawnych |  |  | .................. |
| 2.10 | Elewacja |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 do 2.10) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „A”(1.+2.) |  |  |  | .................. |
| „B” - ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1. | Wewnętrzna instalacja wodociągowa |  |  |  |
| 1.1 | Rurociągi |  |  | .................. |
| 1.2 | Armatura i elementy instalacji + izolacja i próba szczelności |  |  | .................. |
| razem 1. (1.1 + 1.2) |  |  |  | .................. |
| 2. | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 2.1 | Rurociągi |  |  | .................. |
| 2.2 | Przybory i elementy instalacji |  |  | .................. |
| razem 2. (2.1 + 2.2) |  |  |  | .................. |
| 3. | Wewnętrzna instalacja c.o. |  |  |  |
| 3.1 | Rurociągi |  |  | .................. |
| 3.2 | Armatura, urządzenia, grzejniki, próby szczelności i izolacja termiczna |  |  | .................. |
| razem 3. (3.1 + 3.2) |  |  |  | .................. |
| 4. | Instalacja wentylacji mechanicznej |  |  |  |
| 4.1 | Przewody |  |  | .................. |
| 4.2 | Uzbrojenie przewodów i urządzenia |  |  | .................. |
| razem 4. (4.1 + 4.2) |  |  |  | .................. |
| 5. | Kotłownia |  |  |  |
| 5.1 | Rurociągi + urządzenia i armatura |  |  | .................. |
| 5.2 | Elementy instalacji + próby szczelności i izolacja termiczna |  |  | .................. |
| razem 5. (5.1 + 5.2) |  |  |  | .................. |
| Ogółem „B”(1. do 5) |  |  |  | .................. |
| „C” - ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 1. | Tablice bezpiecznikowe TG; TP1; TP2; TRK i wyłącznik WGK |  |  | .................. |
| 2. | Oprawy oświetleniowe + oprawy oświetlenia ewakuacyjnego |  |  | .................. |
| 3. | Kable, przewody, osprzęt instalacyjny i system monitoringu ośw. ewakuacyj. |  |  | .................. |
| 4. | Instalacja odgromowa i uziemniająca, oświetlenie zewnętrze, pomiary i roboty towarzyszące |  |  | .................. |
| Ogółem „C”(1. do 4) |  |  |  | .................. |
| RAZEM II. („A”+”B”+”C”) |  |  |  | .................. |
| III. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, PRZYŁĄCZA WOD-KAN |  |  |  |  |
| 1. |  | Zewnętrzna sieć wodociągowa |  | .................. |
| 2. |  | Zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej |  | .................. |
| 3. |  | Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków |  | .................. |
| RAZEM III. (1. do 3.) |  |  |  | .................. |
| ZADANIE I - CENA OFERTOWA BRUTTO (I. + II. + III.) |  |  |  | .................. |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: |  |  |  | .................. |
| ZADANIE II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU I KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA |  |  |  |  |
| 1. |  | Roboty rozbiórkowe |  | .................. |
| 2. |  | Nawierzchnia dróg, chodników i parkingów |  | .................. |
| 3. |  | Nawierzchnia placu wejściowego |  | .................. |
| 4. |  | Elementy małej architektury |  | .................. |
| 5. |  | Przygotowanie terenu pod tereny zielone |  |  |
| ZADANIE II - CENA OFERTOWA BRUTTO (1. do 5.) |  |  |  | .................. |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: |  |  |  | .................. |
| ZADANIE III - OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 1. |  | Ogrodzenie |  |  |
| ZADANIE III - CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | .................. |
| W TYM PODATEK VAT WYNOSI: |  |  |  | .................. |
| ……………………………………………… pieczęć Wykonawcy |  |  | ..................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

odpowiadające ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji (projektu, STWiOR) sporządzonej przez Pracownię Architektoniczno-Konstrukcyjną FULLBET J. i R. Szota s.c., z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt 3 poniżej i oznaczonych jako UWAGA !!!, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczające 5% wartości przedmiotu umowy, , a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, urządzeń i instalacji a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby szczelności. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania które są związane z utrzymaniem i ewentualnym rozruchem obiektu w związku z pracami stanowiącymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę, prąd i olej opałowy na potrzeby budowy i rozruchu technologicznego kotłowni olejowej oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4

1. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy (w cyklu miesięcznym, dla każdego zadania oddzielnie)  za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy do wysokości 90% wartości elementów wskazanych w § 3 ust. 1 umowy (TABELA ELEMENTÓW), po uprzednim odbiorze częściowym wykonanych robót przez branżowego Inspektora Nadzoru. Fakturowanie wynagrodzenia za wykonanie robót wchodzących w zakres termomodernizacji budynku możliwe jest w 2018 roku.

2. Dopuszczalna ilość etapów (ilości faktur) – 1 szt./miesiąc

3. Ciężar udowodnienia wysokości aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.

4. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i sporządzeniu protokołu

bezusterkowego odbioru (zwanego dalej „protokołem odbioru końcowego”) zgodnie z kwotą podaną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego lub częściowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr

. …...................................................................….........................................................................

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez Inspektora Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy

8.  Roboty nieujęte w dokumentacji projektowej a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego, nie przekraczające 5% wartości zamówienia oraz ewentualne roboty dodatkowe, będą rozliczane na podstawie stosownych KNR-ów oraz średnich cen i średnich czynników cenotwórczych określonych w wydawnictwach Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie tych robót.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni Podwykonawców.

lub

Wykonawca oświadcza, że w celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:

nazwa Podwykonawcy .............................................. (NIP..............)zakres prac powierzonych do wykonania Podwykonawcy ................................................................................................

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym :

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że umowa z proponowanym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą spełnia warunki określone przez Zamawiającego w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów o

których mowa w ust. 5 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy  umowa nie spełnia wymagań określonych w rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Postanowienia ust. 4-12  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

- zbrojarsko - betoniarskie,

- murarsko - tynkarskie

- posadzkarsko – malarskie,

- brukarskie,

- instalacyjne elektryczne i sanitarne.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób.

§ 7

1. Strony ustalają wysokość zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy  na 7%  wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być wystawione w formie bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie.

4. Strony zgodnie ustalają, że 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

5. Zamawiający ustala podział kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- z tytułu roszczeń w ramach rękojmi – 30 % wartości zabezpieczenia;

- z tytułu zgodnego z umową wykonania umowy – 70 % wartości zabezpieczenia.

6. Zwrot kwoty zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Wykonawcy:

- w części gwarantującej zgodność wykonania prac z umową w terminie 30 dni po ich końcowym i bezusterkowym (bez wad)odbiorze,

- w części z tytułu roszczeń w ramach rękojmi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszą być ważne co najmniej przez okres:

- w części gwarantującej zgodność wykonania robót z umową – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia, w którym upłynie 30 dni od dnia końcowego i bezusterkowego (bez wad) odbioru przedmiotu umowy,

- w części z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi – od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia, w którym upłynie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi.

8. Jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie poręczenia lub gwarancji wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia nowego lub przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy.

§ 8

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy (dla każdego zadania oddzielnie), po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, co najmniej na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynności związanych z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan w którym przedmiot umowy jest wykonany w całości.

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego  oraz Wykonawcy.

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad,

-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem:

- obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,

estetycznej lub technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca  wbudował  materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru.

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy :

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub poprawkami wynikłymi w trakcie realizacji robót,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  przyjętą do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej w 3 egz.,

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.),

- aprobaty techniczne i świadectwa użytych materiałów i urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporządzone na druku przewidzianym  ustawą Prawo Budowlane,

- protokoły badania zagęszczenia gruntów i zasypek,

- protokoły badania wytrzymałości  użytych betonów,

- protokół kominiarski przewodów wentylacyjnych i spalinowych w kotłowni,

- protokoły prób szczelności sieci wod-kan,

- protokoły prób szczelności instalacji wod-kan., co i cw,

- protokół z badania regulacji inst. co na gorąco,

- protokół badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- protokół badania jakości wody,

- protokół pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej,

- protokół z rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków,

- protokoły z rozruchu kotłowni i transormatorowni,

- protokoły skuteczności zerowania i rezystancji,

- protokoły pomiarów natężenia oświetlenia,

- pomiary instalacji odgromowej,

- protokół odbioru przez UDT urządzeń wymaganych przepisami prawa,

- pozwolenie na użytkowanie,

- dziennik budowy,

- karty przekazania odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki,

-  okazanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu roszczeń w ramach rękojmi,

- inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające z szczegółowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego.

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej do kwestionowania jakości robót.

§ 9

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez przedmiot umowy  prawidłowych parametrów technicznych.

Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę.

2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres …. miesięcy.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego,

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze,

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 2,  jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania odbioru.

§ 10

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego za Zadanie, którego dotyczą wady, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym  na usunięcie wad,

- za zwłokę w oddaniu prac stanowiących  przedmiot umowy - w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego za Zadanie, którego dotyczą wady, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu  wyznaczonym na  usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego za wszystkie Zadania,

- za zwłokę  w przejęciu placu budowy- w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy.

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w wysokości 5.000,00 zł

- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2  – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,

- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego;

- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1  – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy.

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości poniesionych przez Wykonawcę nakładów.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki  ustalonej j.w. staje się wymagalne:

- za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną  mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

5. W przypadku utraty współfinansowania ze środków przyznanych z RPO WD 2014-2020, w ramach poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF, spowodowanej nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji.

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 11

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić :

- roboty budowlane        -    ...............................................

- roboty sanitarne	          -    ...............................................

- roboty elektryczne       -    ...............................................

- roboty drogowe	          -    ...............................................

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:   ...............................................

§ 12

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad

realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli:

- z ramienia Zamawiającego - ............................................

- z ramienia Wykonawcy      - ...........................................

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w innych   postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do dnia …. …. .2018 r.;

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty upływu

wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia  …. …. .2018 r.;

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia  …. …. .2018 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia  …. …. .2018 r.;

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek  wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia  …. …. .2018 r.;

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia …. …. .2018 r.;

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury

VAT przez Wykonawcę,

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 14

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia …. …. .2018  roku.

§ 15

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 17

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy które stanowią jej integralną część :

1. Oferta Wykonawcy,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Oświadczenie Podwykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                    Wykonawca:

nr sprawy: TI.271.18.2017                                                                    Załącznik nr 3 do Umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA: …..................................................................................................................., NIP  …........................

reprezentowany przez …………………………………………………………………………..

realizujący zadanie pn.:

„Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………..

zawartej z WYKONAWCĄ: ….........................................................................................................., NIP  …........................

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte                    w protokole odbioru  nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą  z dnia…………………  obejmujące następujący zakres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

otrzymał od WYKONAWCY w dniu ……….... wynagrodzenie w wysokości ……………zł              /słownie/ ………………………………………………………………………………………………,   odpowiadające wykonanemu zakresowi  prac.

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za  wykonany zakres robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

…................. dnia ……………                                                        ………………..……………

(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy)

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 5 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO /jeżeli dotyczy/

Oświadczam w imieniu ...................................................................................................................

/nazwa Podmiotu na zasobach,  którego Wykonawca polega/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy  ..................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

realizujący zadanie pn.:

„Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”

niezbędne zasoby ..................................................................................................................................

/należy wskazać zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. wiedza

i doświadczenie, potencjał kadrowy ze wskazaniem imion i nazwisk, itp./

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu ww. zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą:

.............................................................................................................................................................

/np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, dzierżawy itp./

.............................................................................................................................................................

2. sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.............................................................................................................................................................

/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, delegowanie pracowników itp./

.............................................................................................................................................................

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy                                                                    .............................................

Data i odpis przedstawiciela Podmiotu

na zasobach, którego Wykonawca polega.

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

| Przystępując do postępowania pn.: „Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku” |  |
| --- | --- |
| działając w imieniu Wykonawcy …....................................................................................................... …......................................................................................................................................................... (podać nazwę i adres Wykonawcy) |  |
| Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy - nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)* z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. - należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)* z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: - …........................................................................................................................................... - …........................................................................................................................................... * niepotrzebne skreślić |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP. |  |
| POUCZENIE: 1). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 2). Ww. oświadczenie każdy Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. |  |

Oświadczenie wymagane do złożenia na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- - wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa zadania / adres | Zleceniodawca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wartość zadania brutto | Opis obiektu / robót, w tym przeznaczenie | Data wykonania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |

Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć dowody (poświadczenia), że roboty/usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga 2: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                    …................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie wymagane do złożenia na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby, z uwzględnieniem osób zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, który zobowiązał się do tego wobec Wykonawcy:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja/branża/ zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe, w tym rodzaj i nr uprawnień, wykształcenie, potwierdzające spełnianie warunków | Praktyka na stanowisku kierownika budowy w latach | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- osoby wymienione w powyższym wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………………………………………….                                                                                                                                        …................................................................................

pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                       Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawc

Załącznik Nr 9. do SIWZ

WZÓR GWARANCJI WADIALNEJ

Gwarancja Przetargowa

Do: Gmina Trzebnica

pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

...................................................................................................... w ................................................

(nazwa Banku, Firmy Ubezpieczeniowej) (siedziba)

Oddział w(e) ....................................................................................................................................

zwany dalej Gwarantem

udziela gwarancji na rzecz Gmina Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tytułem  zabezpieczenia zapłaty wadium w wysokości .............. zł.,

słownie: .............................................................................................................................................

przez ...........................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres)

składającego ofertę w przetargu na: ..................................................................................................

Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania tj. …………….PLN  na Państwa pierwsze pisemne żądanie, właściwie podpisane wraz z oświadczeniem, stwierdzającym, że Wykonawca traci wadium ponieważ:

1) jego oferta została wybrana i:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Żądanie wraz z oświadczeniem będą stanowić wystarczający dowód, że żądana suma jest należna na warunkach niniejszej Gwarancji Przetargowej.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa ważna jest do dnia .......................... i jakiekolwiek roszczenie na jej podstawie musi być wniesione na adres ………………..  do wymienionej daty włącznie.

Niniejsza Gwarancja Przetargowa powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Gwarancja Przetargowa wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu przed terminem, o którym mowa wyżej. Niniejsza Gwarancja Przetargowa jest nieprzenośna.

Podpis i pieczęć Gwaranta ...............................................................................................

Nazwa Gwaranta .............................................................................................................

Adres ................................................................................................................................

Data ....................................

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium.

Załącznik Nr 10. do SIWZ

WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY I USUNIĘCIA WAD

Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad

nr ............................ z dnia…….............

Do: Gmina Trzebnica

pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

………………………..………..………..… (nazwa i siedziba Gwaranta), zwane dalej Gwarantem,

udziela gwarancji na rzecz Gmina Trzebnica, z siedzibą: pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,  tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na „..............................................................”

przez  .............................................  z  siedzibą  ................................................................................

(zwanego dalej Wykonawcą).

Niniejszym potwierdzamy, że jesteśmy Gwarantem i przyjmujemy odpowiedzialność wobec Państwa w imieniu Wykonawcy i zobowiązujemy się wypłacić Państwu, dobrowolnie bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, zawierające Państwa oświadczenie, że:

1)  Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy nr ........................., lub

2)  Wykonawca nie przedłużył lub nie wniósł nowego zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady – stosownie do treści art. 150 ust 7, 8 i 9 ustawy Pzp, jakąkolwiek kwotę lub kwoty do wysokości:......................... zł

(słownie: ……………………………………………………..……………................)

bez konieczności przedstawienia przez Państwa dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Państwa sumy określonej powyżej.

Niniejszym rezygnujemy z konieczności żądania przez Państwa spłaty ww. zadłużenia od Wykonawcy przed przedstawieniem nam Państwa żądania.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy lub  zakresu zamówienia, które ma być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy,  w  żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna i będzie ważna:

1.  dla kwoty ..................... zł (słownie: .............................................) - 100% wartości kwoty gwarancji  -  do dnia ........... ,  tj. do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

Z kwoty jw. w terminie do dnia .............., tj. do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane, zostanie zwolniona wartość .......................... zł (70% wartości kwoty gwarancji).

2. dla pozostałej kwoty, tj. ............................ zł.  tj, do 30% wartości kwoty gwarancji, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, do dnia …............, tj do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszej Gwarancji musi być wniesione na adres  Gwaranta  do wymienionych dat włącznie.

Niniejsza Gwarancja powinna być zwrócona Gwarantowi po upływie terminu jej ważności.

Podpis i pieczęć Gwaranta .................................................................................

Nazwa Gwaranta:……………………………….…………………….……….

Adres: …………………………………………………………………………

Data: ……………………............

UWAGA! Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium

nr sprawy: TI.271.18.2017 Załącznik nr 11 do SIWZ

INFORMACJA WYKONAWCY o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego UWAGA! Wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku opisanym w rozdziale XII pkt 8 SIWZ

| Przystępując do postępowania pn.: „Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku” |  |
| --- | --- |
| działając w imieniu Wykonawcy …............................................................................................................................................ …......................................................................................................................................................... (podać nazwę i adres Wykonawcy) |  |
| Oświadczamy, że wybór złożonej przez nas oferty dotyczącej dostawy / usługi ……………………………………………………………....o wartości netto ………… złotych będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | …............................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |